Załącznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nowy Sącz,  23.10.2019 r.
Znak sprawy: ONS.DAO.271.20.19
I. Przedmiotem zamówienia jest Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku MCDN ODN w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61. 
Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio załącznik nr 3, 4, 5 do niniejszego rozeznania.
W zakres rzeczowy robót budowlanych wchodzą m.in.: 

1) Wykonanie podjazdu z nawierzchnią z kostki betonowej i chodnika na dojściu do pochylni.

2) Wykonanie ścianki betonowej podłużnej zbrojonej.

3) Podsypka tłuczniowa ze spadkiem w wykrawanym podłożu gruntowym.

4) Wykonanie podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowej.

5) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „stare miasto” kolor beżowy.

6) Wykonanie i montaż balustrad z pochwytami obustronnymi.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia oferty. 
Zamawiający zaleca i informuje o możliwości wzięcia udziału w wizji lokalnej 
w budynku MCDN ODN w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61 dla potrzeb dokonania własnego obmiaru i oględzin w celu prawidłowego skalkulowania oferty.
II. Termin wykonania zamówienia: 
- przekazanie  placu budowy: do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

- zakończenie robót: do 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
III. Okres gwarancji: 36 miesięcy
IV. Opis obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.
1) Należy podać cenę netto oraz cenę brutto. W cenie brutto należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
2) W cenę oferty powinny zostać wkalkulowane wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3) Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Zaleca się wizję lokalną w miejscu instalacji systemu alarmowego.
4) Kryterium oceny ofert: 100% najniższa cena brutto.
V. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany druk "formularza ofertowego" - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

V. Miejsce wykonania zamówienia: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz
VI. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy przesłać faksem na numer 18 443 71 72 wew. 18, mailem na adres: d.tambor@ mcdn.edu.pl lub złożyć osobiście do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11.00 w MCDN / MCDN ODN* Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz, w Kancelarii Ośrodka.
VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Informacji na temat niniejszego zapytania udziela Pan/Pani Dariusz Tambor, tel. 18 443 71 72 
wew. 31, e-mail: d.tambor@mcdn.edu.pl
………………………………Dariusz Tambor……….……………….……....

(podpis pracownika MCDN /MCDN ODN zajmującego się realizacją procedury wyboru wykonawcy)
