[image: image1.png]e

i
- WW.MCDNEDUpL  MALOPOLSKIEGO



[image: image2.png]N\ MALOPOLSKA





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
nr OK-DAO.2101.1.2024

Opis przedmiotu zamówienia

dotyczący wykonania zadania inwestycyjnego  nr MCDN* -0345-00000-0 - Inwestycje                                                                        ,,Wykonanie dokumentacji projektowej  z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1 "

1.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pozwalającej na dostosowanie budynku MCDN Ośrodka 
w Krakowie, ul. Garbarska 1 "do przepisów i wymogów z zakresu ochrony ppoż. zawartych w:

1)
Postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak. WPZ.52840.311.1.2022.MT z dnia 22 grudnia 2022r., 

2)
Postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak. WPZ.52840.311.2.2022.MT z dnia 22 grudnia 2022r, 
3)
Zaleceniach konserwatorskich znak ZN-I.5183.423.2022.MŚ z 29 grudnia 2022r. 
w związku z ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzoną w trybie § ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225 z późn. zm) dla budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1, a także

4)
Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej 

w listopadzie 2022r. dla budynku MCDN Ośrodka w Krakowie przez rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Marka Szklarskiego i rzeczoznawcę budowlanego 

mgr inż. arch. Michała Piotra Szymanowskiego.
2.
Oprócz wykonania prac projektowych związanych z realizacją zapisów 
i wymogów wynikających z w/w dokumentów w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie ujęte także:
1)
Wykonanie robót malarskich w całym budynku, które obejmować będą odmalowanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami remontowymi i innych, dla których istnieje potrzeba scalenia kolorystycznego,

2)
Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach budynku (za wyjątkiem wyremontowanych w 2023r. pomieszczeń nr 4, nr 5a, nr 5b znajdujących się na parterze w budynku głównym MCDN Ośrodka w Krakowie),
3)
Scalenie wszystkich układów pomiarowych do jednego licznika wraz z uzgodnieniem 

w Tauronie.
3.
Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, pozwalającej na dostosowanie budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, 
ul. Garbarska 1 do przepisów i wymogów z zakresu ochrony ppoż. zawartych 
w w/w dokumentach i obejmującej zagadnienia z zakresu branż: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne (w tym niskoprądowe).

UWAGA! Wymiana stolarki nastąpi tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ujęte w dokumentach wskazanych w pkt 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

4.
Dokumentację projektową należy opracować w formie Projektu budowalnego 

(Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekty techniczne) oraz Projektów wykonawczych, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

5.
Dokumentacja zostanie uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. uzyskanie uzgodnień dokumentacji z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
6.
Wykonawca przygotuje  wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7.
Wykonawca przygotuje  wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
8.
Przedmiotem zamówienia zostaną objęte Projekty techniczno – wykonawcze, 

w zakresie wynikającym z powyższych punktów opisu przedmiotu zamówienia.
9. 
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie projektu wymiany istniejącej instalacji elektrycznej (za wyjątkiem wyremontowanych w 2023r. pomieszczeń nr 4, nr 5a, nr 5b znajdujących się na parterze w budynku głównym MCDN Ośrodka 
w Krakowie) wraz z założeniem oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu oraz scalenie wszystkich układów pomiarowych do jednego licznika wraz z uzgodnieniem w Tauronie.
10.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie projektu stolarki podlegającej wymianie (wymiana stolarki nastąpi tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ujęte w dokumentach wskazanych w pkt 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.)
UWAGA! Rzeczywista ilość i rodzaje projektów, które należy wykonać wynika 
z zapisów wskazanych w  dokumentacji i zakresie projektowym wym. 
w punktach 1 i 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
11.
W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także wykonanie kosztorysów, przedmiarów i STWIOR dotyczące robót budowlanych objętych projektem.

Sporządził: Mariusz Grysak, Kraków 02.07.2024r.
[image: image1.png][image: image2.png]