Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy windy wewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61.

Zakres czynności:

- Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej;

- Uzyskanie/opracowanie niezbędnych opinii/badań/ekspertyz  dot. istniejącego budynku w obszarze planowanej inwestycji;

- Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (w obrębie istniejącej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami);

- Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Wykonanie projektu technicznego (pełnobranżowego);

- Wykonanie projektu wykonawczego;

- Wykonanie przedmiaru robót (również w wersji elektronicznej: pdf oraz w wersji edytowalnej, KST, ZUZ);

- Wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego (również w wersji elektronicznej: pdf oraz w wersji edytowalnej, KST, ZUZ);

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dla każdej z branż);

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze;

- Projekt zagospodarowania terenu – 4 egzemplarze;

- Projekt techniczny – 4 egzemplarze;

- Projekt wykonawczy – 4 egzemplarze,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egzemplarze;

- Szczegółowy kosztorys inwestorski i przedmiar robót – 2 egzemplarze;

- Egzemplarz w wersji elektronicznej w standardzie umożliwiającym odczyt 
w systemie WINDOWS i w plikach dwg (AutoCad) dokumentacji o której mowa w pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7);

- Egzemplarz w wersji elektronicznej w standardzie pdf oraz w wersji edytowalnej, KST, ZUZ dokumentacji o której mowa w pkt 8).

Wstępne założenia/ parametry techniczne windy:

- Rodzaj windy: winda wewnętrzna z szybem żelbetowym,

- Napęd: elektryczny,

- Ilość dojść/przystanków: 3

- Winda powinna odpowiadać przywołanym przepisom, normom i wytycznym z uwzględnieniem poprawności istniejących i planowanych rozwiązań techniczno-budowlanych i funkcjonalno-użytkowych, w tym m.in. zgodnie z:

- Ustawia Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z poźn. zm.;

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r z poźn. zm.;

- Ustawia o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19.07.2019 r.;

- Polskie i europejskie normy branżowe [PN i PN-EN];

- Wytyczne i Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

- Dostępne opracowania środowisk związanych z osobami z niepełnosprawnościami, w tym wytycznych agend rządowych w aspekcie dostępności bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólny opis obiektu - MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Budynek wolnostojący, złożony z trzech segmentów tworzących kształt litery „U”. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowane 
z cegły ceramicznej, posiadające liczne zdobienia i detale architektoniczne.  Ściany piwnic wykonane z kamienia i cegły. Strop pod dachem betonowy ocieplony wełną mineralną o grubości 10 cm. Dach na konstrukcji stalowej kryty blacha trapezową. Okna PCV z szybą zespoloną. Drzwi zewnętrzne na elewacji tylnej nowe drewniane termoizolacyjne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 5017,82 m2. Budynek oddany do użytku w 1906 r.

Dodatkowe informacje:

- Budynek MCDN Ośrodka w Nowym Sączu znajduje się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. W związku z tym na podstawie obowiązującego prawa projektant zobowiązany będzie do uzgadniania zaproponowanych rozwiązań, uzyskując w tym zakresie niezbędne pozwolenia/opinie – jeśli będzie to konieczne.

- Budynek jest w trwałym zarządzie Zamawiającego.

- Budynek zlokalizowany jest na działce nr 17 położonej w Nowym Sączu, w obrębie 88 przy ul. Jagiellońskiej 61.

- Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza –„Nowy Sącz – 29”

- Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych.

Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru.

Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 
16 grudnia 2024 r.